Návod k obsluze el.  rozvaděče
Název:

Rozvaděč xxxxxxxxxxx
Typ:
xxxxxxxxxxxxx (dle typového klíče z konfigurátoru)[image: image1.png]



 rozvaděče typu xxxxxxxxxxxxx jsou určené pro pevnou montáž a připojení k rozvodné síti nn.  rozvaděče jsou určené k rozvodu el. energie a k napájení el. zařízení. 

1. Montáž a obsluha zařízení:

· zařízení smí montovat, zapojovat a obsluhovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle NV 194/2022 Sb. dříve tzn. vyhlášky č.50/1978 sb.

· montáž se provádí dle provedení rozvaděče buďto do zdi, na zeď nebo na zpevněnou podlahu pomocí kotevních šroubů,

· v případě potřeby, je možné montovat rozvaděče na předem připravený ocelový základ, který musí mít patřičné konstrukční rozměry a mechanické vlastnosti dle velikosti a hmotnosti rozvaděče.

2. Opravy a manipulace se zařízením:

· při jakékoli manipulaci v rozvaděči, kromě výměny pojistek, je zapotřebí vypnout hlavní jistič,

· zásahy do konstrukčního provedení přístrojového vybavení (jističe, odpínače, stykače apod.) jsou nepřípustné a životu nebezpečné,

· v případě nefunkčnosti jednotlivých komponent rozvaděče je zapotřebí ihned kontaktovat výrobce zařízení,

· výrobce nenese zodpovědnost za mechanické a elektrické poškození komponent, způsobené neodbornou manipulací se zařízením nebo neodborným zapojením zařízení.

3.  Doprava a skladování

· rozvaděče lze přepravovat jen řádně zabalené a upevněné na přepravovací paletě,

· manipulace během přepravy se provádí zásadně manipulačními vozíky či vysokozdvižnými dopravními stroji,

· při přepravě je nutné chránit zařízení před nepříznivými povětrnostními vlivy nejlépe krycí plachtou,

· zařízení je rovněž nutné chránit před otřesy a pády,

· zařízení je možné skladovat na suchých a bezprašných místech bez nebezpečí mechanického poškození.

4. Záruční podmínky

· výrobce ručí za konstrukční provedení, funkci zařízení a funkci jednotlivých komponent, použitých v rozvaděči, po dobu XX měsíců od řádného předání,

· záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé při dopravě, manipulaci a neodborné montáži,

· při reklamaci předložte potvrzený dodací list, osvědčení o kusové zkoušce a výrobní dokumentaci s vyznačenými změnami vzniklými během provozu.

/ustanovení modifikovat dle zaběhnutých zvyklostí a konkrétního určení výrobku/
